附件1

温州肯恩大学外来施工人员安全责任承诺书（试行）

为规范外来施工人员，对其各种行为做到有效管理，特制定本制度。

一、凡在我学校范围内承包工程的单位（包括二次承包工程单位）必须到学校后勤部办理登记手续，并由学校安保中心组织外来施工人员持身份证办理《临时出入证》。以利学校安全保卫工作。出入学校人员、车辆应自觉接受门卫检查。进入学校车辆应放置在指定位置，出校物资由后勤部签发出门单。

二、施工人员进入学校任何室内区域不准吸烟，非工作需要不得进入学校教学区域和办公区域。

三、外来施工单位，未经学校后勤部同意，严禁擅自动用学校的机电设备及施工器具，严禁使用学校电梯进行物品运输，如确有需要与学校后勤部协商，在监管下使用。

四、外来施工人员自备的机电设备的安装地点，由后勤部确定，设备安装应符合安全技术要求，确保安全装置齐全可靠，未经批准，不许随便设置或擅自变更地点，电源由后勤部指定，施工单位不得私自乱接。

五、施工作业必须保持道路畅通，必须放置施工警戒线或警戒牌。施工中的垃圾杂物，易燃物等应随时清除到指定的地点，严禁野蛮施工，就地乱仍、乱抛施工垃圾。

六、外来施工人员违反安全规章制度和违章作业的行为，人人有权制止，现场巡查监督人员可根据情节按规定进行批评教育或处以罚款，直至停止其工作。

七、外来施工人员由于违章作业引起事故或造成损失者，应由施工单位负责，并视情节赔偿经济损失，情节严重者追究其法律责任。若施工涉及高空作业，施工单位必须严格按照国家现行法律法规及相关规范的有关规定，包括但不限于认真执行脚手架搭设、高空作业等的相关规范规定，认真落实安全措施！

八、外来施工人单位负责人是其所在施工单位的安全负责人，要遵照管工程必须管安全的原则，在施工中带头遵章守纪，遵守安全规章制度，不得违章指挥、强令工人冒险作业，当施工进度与安全发生矛盾时，应先解决安全问题后再施工。施工单位负责人应经常对施工人员进行安全教育，提高其安全意识与安全责任感。

九、外来施工人员应遵守以下规定：

1、自觉遵守国家和地方政府制定的法律法规，自觉遵守学校各项规章制度，服从管理，配合学校及用工单位做好安全保卫工作；

2、自觉爱护学校财产，不损坏校园花草树木，不损坏学校设备、设施；

3、不聚众赌博，不打架斗殴，不酗酒滋事，不偷拿公私财物；

4、不在校园内游荡、逗闹、乱窜乱跑，不影响他人工作、学习和生活；

5、进出校门、楼门自觉接受门卫检查，并出示《临时出入证》；

6、不私拉乱接电线，不使用电炉，不随意生火，不在施工场地存放易燃易爆危险物品；

7、不做任何有碍团结和安全的事，杜绝任何不文明的举止行为。

承诺人（单位盖章）

外来施工单位盖章负责人（签字）

年    月     日